## Лист1
Кол-во | Ед. изм. | Вес | Наименование
1,000 | KG | 41,000 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ EN 593 - DN 250 - PN 16, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ID. CODE EF3WD14
4,000 | KG | 21,000 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ EN 593 - DN 150 - PN 16, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 31,000 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ EN 593 - DN 200 - PN 16, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 41,000 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ EN 593 - DN 250 - PN 16, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 70,000 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ EN 593 - DN 300 - PN 16, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 31,000 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ EN 593 - DN 200 - PN 16, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ID. CODE EF3WD44

## Оригинал (EN)
Q.ty | Unit Wgt | Wgt | Title
1,000 | KG | 41,000 | WAFER BUTT. VALVE-DOUBLE OFF. EN 593 - DN 250 - PN 16 CARBON STEEL ID. CODE EF3WD14
4,000 | KG | 21,000 | WAFER BUTT. VALVE-DOUBLE OFF. EN 593 - DN 150 - PN 16 CARBON STEEL ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 31,000 | WAFER BUTT. VALVE-DOUBLE OFF. EN 593 - DN 200 - PN 16 CARBON STEEL ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 41,000 | WAFER BUTT. VALVE-DOUBLE OFF. EN 593 - DN 250 - PN 16 CARBON STEEL ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 70,000 | WAFER BUTT. VALVE-DOUBLE OFF. EN 593 - DN 300 - PN 16 CARBON STEEL ID. CODE EF3WD14
1,000 | KG | 31,000 | WAFER BUTT. VALVE-DOUBLE OFF. EN 593 - DN 200 - PN 16 STAINLESS STEEL ID. CODE EF3WD44

## Глоссарий
EN | RU | Комментарий
WAFER (BUTTERFLY) VALVE | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ | wafer — межфланцевый (зажимается между фланцами); BUTT. — сокращение от BUTTERFLY (поворотный дисковый)
DOUBLE OFF(SET) | ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ | double offset — двойная эксцентричность оси диска
EN 593 | EN 593 | Европейский стандарт на металлические дисковые затворы (не переводится)
DN (Diamètre Nominal) | DN (Ду) | Номинальный диаметр; по запросу оставлен как DN
PN (Pressure Nominal) | PN (Ру) | Номинальное давление; по запросу оставлен как PN
CARBON STEEL | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
STAINLESS STEEL | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ID. CODE | ID. CODE (внутренний код) | По запросу код оставлен без перевода
Q.ty | Кол-во | Quantity — количество
Unit Wgt | Ед. изм. | В столбце фактически указана единица измерения (KG), а не вес единицы
Wgt | Вес | Weight — вес, KG
Title | Наименование | Описание позиции